## CAPA
ANEXO IV
PLANILHA DE PREÇOS
PLANILLA DE PRECIOS
ADITAMENTO 6
ADITIVO 6

## PORTUGUÊS
VERSÃO EM PORTUGUÊS
VERSIÓN EN PORTUGUÉS

## PLANILHA BR
ANEXO IV PLANILHA DE PREÇOS
Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL
Local: ÁREA INDUSTRIAL, USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES
1.1 | Elaboração do Work Statement de Projeto e Execução de Obras, limitado a 2% (dois por cento) do valor total, incluindo o fornecimento e a aprovação dos documentos pela ITAIPU, conforme item 5.2 da Especificação Técnica 5001-20-15202 | gl | 1
1.2 | Projeto Executivos, limitado a 3% (três por cento) do valor total, incluindo projeto de canteiro e a aprovação dos documentos pela ITAIPU, conforme item 5 da Especificação Técnica 5001-20-15202. | gl | 1
1.3 | Planejar e acompanhar o comissionamento de todo o sistema, incluíndo elevatórias, linhas de recalque existentes, conforme item 9.3 da Especificação Técnica 5001-20-15202. | gl | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Mobilização da Contratada, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme descrito no item 11 da Esp. Técnica 5001-20-15502 | gl | 1
2.2 | Administração local da obra, incluindo: 01 (Um) encarregado da obra e técnico de segurança do trabalho em período integral e um engenheiro eletromecânico e/ou civil em visitas periódicas, conforme item 13 da Esp. Técnica 5001-20-15502 | gl | 1
2.3 | Container para escritório ou vestiário, dimensões mínimas de 6,00m x 2,30m, h=2,40m, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | ud/mês | 18
2.4 | Banheiro tipo container modular, dimensões mínimas de 1,50x x 1,20m, h=2,10m, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | ud/mês | 9
2.5 | Almoxarifado e guarda de ferramentas tipo container, dimensões mínimas de 2,50m x 1,60m, h=2,40m, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | ud/mês | 9
2.6 | Refeitório tipo tenda ou chapas de madeira compensada, com piso cerâmico e altura mínima de 2,40m, incluso bancos e mesas, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | ud/mês | 25
2.7 | Carpintaria e armação, com piso de concreto e cobertura em telhas de zinco ou fibrocimento, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | m² | 20
2.8 | Conteiner pequeno para frentes de serviços, tamanho mínimo de 2,50x1,60m, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | un/mês | 24
2.9 | Banheiro Químico para as frentes de serviço, com limpeza mínima de 3 vezes por semana, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | un/mês | 18
2.10 | Tapume em madeira compensada, painéis de OBS, espessura mínima de 8mm, ou telhas onduladas de plástico recliclável, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 15.4 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | m² | 40
2.11 | Tapume tipo cerquite em tela plastica extrudada: incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 16.7 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | m² | 100
2.12 | Alambrado metálico de fechamento com mourões de concreto a cada 2,50m, altura 2,00m, tela em arame galvanizado, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | m | 130
2.13 | Portão de acesso para veículos em estrutura de ferro e fechamento em tela galvanizada, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | ud | 1
3 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - OBRAS CIVIS
3.1 | Impermeabilização com sistema de tratamento flexível a base de poliuretano, incluindo todos os matariais para impermeabilização, mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 7.2 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 750
3.2 | Impermeabilização com emulsão acrílica a base de solvente tipo Sika Silicone, incluindo todos os matariais para impermeabilização, mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 7.2 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 175
3.3 | Impermeabilização com emulsão asfáltica ISOL 2 ou equivalente, incluindo todos os matariais para impermeabilização, mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 7.2 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 60
3.4 | Regularização de pisos e paredes (adequação da declividade), incluindo fornecimento de argamassa ou concreto com pedrisco (conforme necessidade e orientação da fiscalização), mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 16.1 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m³ | 7
3.5 | Concreto Fck 25 Mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme itens 7.3 e 7.4 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | m³ | 4
3.6 | Argamassa de alta resistência Graute cimentício ou epóxi, incluindo preparação e apicoamento de superficies, preparação e lançamento, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme 7.3 e 7.4 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | m³ | 1
3.7 | Forma de madeira aparelhada, incluíndo fornecimento, fabricação, travamento, desmoldade, desforma, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme 7.3 e 7.4 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 20
3.8 | Forma em chapas de compensada plastificada # 12 mm, incluíndo fornecimento, fabricação, travamento, desmoldade, desforma, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme 7.3 e 7.4 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 60
3.9 | Armadura CA-50 / CA-60, incluindo fornecimento, corte, dobra, lançamento, espaçadores, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme 7.3 e 7.4 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | kg | 250
3.10 | Ponto de água para limpeza dos equipamentos das EEEs em tudo de aço gavanizado, incluindo conexões e torneira, fornecimento e instalação de suportes, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 3 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | m | 100
3.11 | Montagem dos extravasores, incluindo o planejamento do serviço, fabricação de suportes e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme desenho 3312-DC-J2385 e Esp. Técnica 5001-20-15202. Obs: Os tubos e acessórios serão fornecidos pela Itaipu. | gl | 3
4 | REDE COLETORA (RCE) E LIGAÇÕES
4.1 | Escavação mecanizada em material de primeira e segunda categoria, incluindo mobilização e desmobilização da escavadeira mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme conforme Projetos e Especificação Técnicas. | m³ | 30
4.2 | Escavação manual de solo de primeira categoria, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme Projetos e Especificação Técnicas. | m³ | 10
4.3 | Desmonte de material de terceira categoria (rocha e concreto), incluso remoção de material e transporte até as áreas de bota fora, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme Projetos e Especificação Técnicas. | m³ | 50
4.4 | Escoramento de vala tipo descontínuo, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme Projetos e Especificação Técnicas. | m² | 50
4.5 | Escoramento de vala tipo contínuo, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme Projetos e Especificação Técnicas. | m² | 30
4.6 | Reaterro e compactação mecanizada de valas com material de empréstimo, incluindo transporte, lançamentoe compactação do solo, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme Projetos e Especificação Técnicas. | m³ | 90
4.7 | Execução de RCE-ME (complemento) em Tubo Coletor PVC-JEI DN 150MM, incluindo o fornecimento dos tubos, serviços topográficos, regularização do fundo da vala, sinalização e isolamento da vala e toda mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 7.6 da Especificação Tecnica 5001-20-15202. | m | 50
4.8 | Execução de RCE-ME (complemento) para conectar as edificações à rede coletora, utilizando tubo PVC-JEI DN 100MM, incluindo o fornecimento dos tubos, e toda mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 7.7 da Especificação Tecnica 5001-20-15202 | m | 100
4.9 | Construção de poço de visita circular (diâmetro inerno 0,80m) até 1 metro de profundidade, incluindo a locação, escavação, instalação dos aneis de concreto, laje de redução e chaminé, tampão de ferro fundido, argamassa de rejuntamento e regularização do fundo, mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 7.6 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | un | 1
4.10 | Adicional para poço de visita acima de 1 metro de profundidade, incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 7.6 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | un | 1
4.11 | Ligações das edificações nas RCE's existentes, incluindo remoção e recomposição de pavimentos, escavações, reaterros, tubos, conexões, acessórios, mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 7.7 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | gl | 1
5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO
5.1 | Fornecimento de Conjunto Motor-Bomba Submersível. 10,20CV (7,5kW), 50hz, tensão de alimentação 460V, referência comercial GRUNDFOS SLV.80.80.75.2.50B.C ou equivalente técnico, incluindo transformador e demais acessórios para operação na tensão de alimentação, embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções, conforme itens 6 e 7.1 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 2
5.2 | Fornecimento de Conjunto Motor-Bomba Submersível. 2,18CV (1,6kW), 60hz, tensão de alimentação 460V, referência comercial SULZER AS-0830-D ou equivalente técnico, incluindo transformador e demais acessórios para operação na tensão de alimentação, embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções, conforme itens 6 e 7.1 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 2
5.3 | Fornecimento de Conjunto Motor-Bomba Helicoidal de Cavidade Progressiva, 7,5CV (5,5kW), 60hz, tensão de alimentação 460V, referência comercial NETZSCH NM053-01L ou equivalente técnico, incluindo transformador e demais acessórios para operação na tensão de alimentação, embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções, conforme itens 6 e 7.1 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 2
5.4 | Fornecimento de Painel Elétrico de Comando (QGBT) - EEE-ME, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções, conforme itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
5.5 | Fornecimento de Painel Elétrico de Comando (QGBT) - EEE-MD, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções, conforme itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
5.6 | Fornecimento de Painel Elétrico de Comando (QGBT) - EEE-ILHA, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções, conforme itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
5.7 | Fornecimento de Medidor Eletromagnético para Efluentes, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções. conforme item 8.2 (Subitem 8.2.4 - Alínea b) da Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
6 | MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO
6.1 | Montagem e Comissionamento de Conjunto Motor-Bomba Submersível, incluindo as instalações hidráulicas, elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme itens 6 e 7.1 da Esp. Técnica 5001-20-15202 e item 17 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | cj | 4
6.2 | Montagem e Comissionamento de Conjunto Motor-Bomba Helicoidal de Cavidade Progressiva, incluindo as instalações hidráulicas, elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme itens 6 e 7.1 da Esp. Técnica 5001-20-15202 e item 17 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | cj | 2
6.3 | Montagem e Comissionamento de Painel Elétrico de Comando, incluindo as instalações elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 3
6.4 | Montagem e Comissionamento de Medidor Eletromagnético para Efluentes, incluindo as instalações elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 (Subitem 8.2.4 - Alínea b) da Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
6.5 | Fornecimento e lançamento de cabos de força unipolar de baixa tensão, seção nominal 2,5 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 200
6.6 | Fornecimento e lançamento de cabos de força unipolar de baixa tensão, seção nominal 4,0 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 200
6.7 | Fornecimento e lançamento de cabos de força unipolar de baixa tensão, seção nominal 10 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 200
6.8 | Fornecimento e lançamento de cabos de força unipolar de baixa tensão, seção nominal 16 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 1000
6.9 | Fornecimento e lançamento de cabos de força unipolar de baixa tensão, seção nominal 25 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 200
6.10 | Fornecimento e lançamento de cabos de força unipolar de baixa tensão, seção nominal 50 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 300
6.11 | Fornecimento e lançamento de cabos de força unipolar de baixa tensão, seção nominal 70 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.12 | Fornecimento e Lançamento de cabos de controle, formação de 4 condutores, seção nomial 2,5 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.3 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.13 | Fornecimento e Lançamento de cabos de controle, formação 2 condutores, seção nominal 1,0 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.3 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.14 | Fornecimento e Lançamento de cabos de instrumentação, formação 4 pares trançados, seção nominal 0,5 mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.3 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 2000
6.15 | Fornecimento e Lançamento de cabo telefônico CI-CCE/APL-G até 10 pares seção 0,50mm², incluindo o fornecimento dos cabos, o lançamento e execução de todas as conexões. Assim como, toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.5 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 1000
6.16 | Fornecimento e instalação de eletrodutos metálicos com DN20 sopreposta a parede, piso e/ou laje, incluindo o fornecimento dos eletrodutos, das caixas de passagem, conexões, suportes e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.17 | Fornecimento e instalação de eletrodutos metálicos com DN25 sopreposta a parede, piso e/ou laje, incluindo o fornecimento dos eletrodutos, das caixas de passagem, conexões, suportes e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.18 | Fornecimento e instalação de eletrodutos metálicos com DN40 sopreposta a parede, piso e/ou laje, incluindo o fornecimento dos eletrodutos, das caixas de passagem, conexões, suportes e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 400
6.19 | Instalação de eletrodutos metálicos com DN50 (2”) sopreposta a parede, piso e/ou laje, incluindo o fornecimento dos eletrodutos, das caixas de passagem, conexões, suportes e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 50
6.20 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro nominal 2", incluindo o fornecimento dos eletrodutos e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 40
6.21 | Caixa de passagem em concreto armado, incluindo o fornecimento dos eletrodutos, das caixas de passagem, conexões, suportes e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 3
6.22 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, seção nominal 70 mm², para malha de aterramento, incluindo o fornecimento dos cabos de cobre nu, a execução de todas as conexões, suportes, mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 400
6.23 | Fornecimento e instalação de tomadas, padrão 2P+T, corrente nominal 20A, incluindo o fornecimento das tomadas, conexões, suportes e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 6
6.24 | Fornecimento e instalação de interruptor, bipolar, corrente nominal 10A, incluindo o fornecimento dos interruptores, conexões, suportes e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 3
6.25 | Fornecimento e instalação de luminária LED, incluindo o fornecimento das luminárias, conexões, suportes e toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme item 8.2 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 3
6.26 | Fornecimento e instalação de bloco telefonico, tipo BLI 10 pares, incluindo o fornecimento dos blocos telefonicos, a instalação e o fornecimento de todos os materiais citados no item 8.5 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 19 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 6
6.27 | Fornecimento e instalação de aparelho telefonico, incluindo o fornecimento do aparelho, todas as conexões e o fornecimento de todos os materiais citados no item 8.5 da especificação técnica 5001-20-15202 e item 19 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 3
7 | FABRICAÇÃO DE MISCELÂNEAS METALICAS.
7.1 | Fabricação de suportes metálicos para tubulações e condutos elétricos, incluindo o planejamento da atividade (Verificacao dos recursos necessarios), o corte, dobra, furação e soldagem dos perfis metálicos utilizados na fabricação dos suportes, alinhamento e nivelamento, furacões para fixação e montagem, de acordo com os Desenhos e as Especificações Técnicas. Os perfis e chapas necessários a fabricação dos suportes serão fornecidos pela CONTRATADA. OBS: A CONTRATADA deverá considerar o fornecimento de todos os materiais descartáveis e ferramentas, conforme definido no item 18 da Esp. Técnica 5001-20-15502 | kg | 200
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES.
8.1 | Execução de limpeza final de obra, incluindo remoção de entulhos, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme descrito no item 12 da Esp. Técnica 5001-20-15502 | gl | 1
8.2 | Desmobilização da Contratada, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme descrito item 12 da Esp. Técnica 5001-20-15502 | gl | 1
9 | SERVIÇOS EVENTUAIS
9.1 | Oficial (Pedreio, Encanador), trabalho em horário definido no item 3 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | H X HT | 500
9.2 | Oficial (Eletricista), trabalho em horário definido no item 3 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | H X HT | 500
9.3 | Ajudante (Civil, Eletromecânica), trabalho em horário definido no item 3 da Esp. Técnica 5001-20-15502. | H X HT | 1000
9.4 | Oficial (Pedreio, Encanador), trabalho em sábados, domingos e feriados | H X HT | 250
9.5 | Oficial (Eletricista, Mecânico Montador), trabalho em sábados, domingos e feriados | H X HT | 250
9.6 | Ajudante (Civil, Eletromecânica), trabalho em sábados, domingos e feriados | H X HT | 500
9.7 | Gerador portátil de energia, capacidade operativa, de no mínimo 5kVA | E X HT | 100
9.8 | Caminhão munk com capacidade de, no mínimo, 3 toneladas | E X HT | 100
TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  | 0
Valor total da proposta por extenso:
PROPONENTE: |  |  | CARIMBO/ASSINATURA:
REPRESENTANTE LEGAL:
LOCAL:
Obervações: - Os preços incluen todos os custos, obrigações e encargos inerentes ao objeto contratado, não podendo atribuir-se a ITAIPU nenhum custo adicional, em nenhuma hipótese; - Deve-se observar as isenções tributárias a que ITAIPU se beneficia; - As quantidades estimadas nesta Planilha de Preços são meramente indicativas. São destinadas exclusivamente a equalização e jultamento das propostas comerciais, não caracterizando nenhum compromisso por parte de ITAIPU nem sua realização total ou parcial, tampouco representam garantia de faturamento; - Nos preços deve-se considerar todos os documentos que foram parte do edital; - As celulas destacadas em amarelo são editáveis e devem ser preenchidas, as demais estão bloqueadas.

## ESPAÑOL
VERSÃO EM ESPANHOL
VERSIÓN EN ESPAÑOL

## PLANILLA PY
ANEXO IV PLANILLA DE PRECIOS
[6 empty] | 7306.81 | 1466.848
Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN EL ÁREA INDUSTRIAL | [5 empty] | 4.9813
Local: ÁREA INDUSTRIAL, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | PRECIO UNITARIO (Gs) | PRECIO TOTAL (Gs)
1 | SERVICIOS TECNICOS PRELIMINARES
1.1 | Elaboración del Work Statement de Proyecto y Ejecución de Obras, limitada al 2% (dos por ciento) del valor total, incluida la provisión y aprobación de los documentos por ITAIPU, conforme ítem 5.2 de la Especificación Técnica 5001-20-15202. | gl | 1
1.2 | Proyecto Ejecutivos, limitado al 3% (tres por ciento) del valor total, incluyendo el proyecto de cantero de obra y aprobación de los documentos por ITAIPU, conforme ítem 5 de la Especificación Técnica 5001-20-15202. | gl | 1
1.3 | Planear y acompañar el comisionamiento de todo el sistema, incluido elevadoras, líneas de recalque existentes, conforme ítem 9.3 de la Especificación Técnica 5001-20-15202. | gl | 1
2 | SERVICIOS PRELIMINARES
2.1 | Movilización del Contratista, incluyendo mano de obra, herramientas, equipos, aparatos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 11 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 | gl | 1
2.2 | Administración local de la obra, incluyendo: 01 (Un) responsable de la obra, de tiempo completo e ingeniero electromecánico y/o civil de tiempo completo en visitas periódicas, según el ítem 13 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 | gl | 1
2.3 | Contenedor para oficina o vestuario, dimensiones mínimas de 6,00m x 2,30m, h=2,40m, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 6 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | ud/mes | 18
2.4 | Baño tipo contenedor modular, dimensiones mínimas de 1,50x x 1,20m, h=2,10m, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 6 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | ud/mes | 9
2.5 | Almacenamiento y guarda de herramientas tipo contenedor, dimensiones mínimas de 2,50m x 1,60m, h=2,40m, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 6 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | ud/mes | 9
2.6 | Comedor tipo tienda o placas de madera compensada, con piso cerámico y altura mínima de 2,40m, incluido bancos y mesas, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 6 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | ud/mes | 25
2.7 | Carpintería y armaduras, con piso de hormigón y cobertura en chapas de zinc o fibrocemento, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 6 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | m² | 20
2.8 | Contenedor pequeño para frentes de servicios, tamaño mínimo de 2,50x1,60m, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 6 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | un/mes | 24
2.9 | Baño Químico para los frentes de servicio, con limpieza mínima de 3 veces por semana, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 6 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | un/ms | 18
2.10 | Vallado en madera compensada, paneles de OBS, espesor mínima de 8mm, o capas onduladas de plástico reciclable, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 15.4 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | m² | 40
2.11 | Vallado tipo cerquite en tela plástica extrudada: incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 16.7 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | m² | 100
2.12 | Alambrado metálico de cerramiento con postes de hormigón a cada 2,50m, altura 2,00m, tela en alambre galvanizado, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 6 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 y diseño del cantero a ser elaborado por el Contratista y aprovado por Itaipu | m | 130
2.13 | Portón de acceso para vehículos en estructura de hierro y cerramiento en tela galvanizada, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme item 6 da Esp. Técnica 5001-20-15502 e projeto de canteiro a ser elaborado pela Contratada e aprovado por Itaipu | ud | 1
3 | ESTACIONES ELEVADORAS DE EFLUENTE - OBRAS CIVILES
3.1 | Impermeabilización con sistema de tratamiento flexible a base de poliuretano, incluido todos los materiales para impermeabilización, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 7.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 750
3.2 | Impermeabilización con emulsión acrílica a base de solvente tipo Sika Silicone, incluido todos los materiales para impermeabilización, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 7.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 175
3.3 | Impermeabilización con emulsión asfáltica ISOL 2 o equivalente, incluido todos los materiales para impermeabilización, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 7.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 60
3.4 | Regularización de pisos y paredes (adecuación de la inclinación), incluido provisión de argamasa u hormigón con pedrisco (conforme necesidades y orientación de la fiscalización), mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 16.1 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m³ | 7
3.5 | Hormigón Fck 25 Mpa, incluido preparación, lanzamiento, adensamiento, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítems 7.3 y 7.4 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | m³ | 4
3.6 | Argamasa de alta resistencia Graute cementicio o epoxi, incluido preparación y escarificación de superficies, preparación y lanzamiento, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme 7.3 y 7.4 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | m³ | 1
3.7 | Encofrado de madera, incluido provisión, fabricación, trabamiento, desmoldante, desencofrado, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme 7.3 y 7.4 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 20
3.8 | Encofrado en chapas de compensada plastificada # 12 mm, incluido provisión, fabricación, trabamiento, desmoldante, desencofrado, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme 7.3 y 7.4 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | m² | 60
3.9 | Armadura CA-50 / CA-60, incluido provisión, corte, doblado, lanzamiento, espaciadores, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme 7.3 y 7.4 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | kg | 250
3.10 | Punto de agua para limpieza de los equipos de las EEEs en todo de acero galvanizado, incluido conexiones y grifo, provisión e instalación de soportes, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 3 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | m | 100
3.11 | Montaje de los extravasores, incluido el planeamiento del servicio, fabricación de soportes y toda a mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme diseño 3312-DC-J2385 y Esp. Técnica 5001-20-15202. Obs: Los tubos y accesorios serán proveídos por la Itaipu. | gl | 3
4 | RED COLECTORA (RCE) Y CONEXIONES
4.1 | Excavación mecanizada en material de primera y segunda categoría, incluido movilización y desmovilización de excavadora mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme Proyectos y Especificaciones Técnicas. | m³ | 30
4.2 | Excavación manual de suelo de primera categoría, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme Proyectos y Especificaciones Técnicas. | m³ | 10
4.3 | Desmonte de material de tercera categoría (roca y hormigón), incluido remoción de material y transporte hasta las áreas de botadero, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme Proyectos y Especificaciones Técnicas. | m³ | 50
4.4 | Apuntalamiento de zanja tipo discontinuo, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme Proyectos y Especificaciones Técnicas. | m² | 50
4.5 | Apuntalamiento de zanja tipo continuo, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme Proyectos y Especificaciones Técnicas. | m² | 30
4.6 | Relleno y compactación mecanizada de zanjas con material de préstamo, incluido transporte, lanzamiento y compactación de suelo, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme Proyectos y Especificaciones Técnicas.. | m³ | 90
4.7 | Ejecución de RCE-ME (complemento) en Tubo Colector PVC-JEI DN 150MM, incluida la provisión de los tubos, servicios topográficos, regularización de fondo de la zanja, señalización y aislamiento de la zanja y toda mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 7.6 de la Especificación Técnica 5001-20-15202. | m | 50
4.8 | Ejecución de RCE-ME (complemento) para conectar las edificaciones a la red colectora, utilizando tubo PVC-JEI DN 100MM, conforme ítem 7.7 de la Especificación Técnica 5001-20-15202, incluido la provisión de los tubos, y toda mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 7.7 de la Especificación Técnica 5001-20-15202 | m | 100
4.9 | Construcción de pozo de visita circular (diámetro interno 0,80m) hasta 1 metro de profundidad, incluido el replanteo, excavación, instalación de los anillos de hormigón, losa de reducción y chimenea, tapa de hierro fundido, argamasa de rejunte y regularización del fondo, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 7.6 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | un | 1
4.10 | Adicional para pozo de visita encima de 1 metro de profundidad, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 7.6 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | un | 1
4.11 | Conexiones de las edificaciones en las RCE's existentes, incluido remoción y recomposición de pavimentos, excavaciones, rellenos, tubos, conexiones, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 7.7 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | gl | 1
5 | PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO
5.1 | Provisión de Conjunto Motor-Bomba Submersível. 10,20CV (7,5kW), 50hz, tensión de alimentación 460V, referencia comercial GRUNDFOS SLV.80.80.75.2.50B.C o equivalente técnico, incluido transformador y demás accesorios para operación a tensión de alimentación, embalaje, carga, transporte, descarga, test e inspecciones, conforme ítems 6 y 7.1 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 2
5.2 | Provisión de Conjunto Motor-Bomba Sumergible. 2,18CV (1,6kW), 60hz, tensión de alimentación 460V, referencia comercial SULZER AS-0830-D o equivalente técnico, incluido transformador y demás accesorios para operación a tensión de alimentación, embalaje, carga, transporte, descarga, testes e inspecciones, conforme ítems 6 y 7.1 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 2
5.3 | Provisión de Conjunto Motor-Bomba Helicoidal de Cavidad Progresiva, 7,5CV (5,5kW), 60hz, tensión de alimentación 460V, referencia comercial NETZSCH NM053-01L o equivalente técnico, incluido transformador y demás accesorios para operación a tensión de alimentación, embalaje, carga, transporte, descarga, testes e inspecciones, conforme ítems 6 y 7.1 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 2
5.4 | Provisión de Panel Eléctrico de Comando (QGBT) - EEE-ME, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, testes e inspecciones, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
5.5 | Provisión de Panel Eléctrico de Comando (QGBT) - EEE-MD, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, testes e inspecciones, conforme ítems 8.2, 8.3 y 8.4 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
5.6 | Provisión de Panel Eléctrico de Comando (QGBT) - EEE-ILHA, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, testes e inspecciones, conforme ítems 8.2, 8.3 y 8.4 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
5.7 | Provisión de Medidor Electromagnético para Efluentes, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, testes e inspecciones. conforme ítem 8.2 (Subitem 8.2.4 - Alínea b) de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
6 | MONTAJE Y COMISIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO
6.1 | Montaje y Comisionamiento de Conjunto Motobomba Sumergible, incluido instalaciones hidráulicas, eléctricas, mecánicas y de automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítems 6 y 7.1 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 17 da Esp. Técnica 5001-20-152502. | cj | 4
6.2 | Montaje y Comisionamiento de Conjuntos Motobomba Helicoidales de Cavidad Progresiva, incluyendo instalaciones hidráulicas, eléctricas, mecánicas y de automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítems 6 y 7.1 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 17 da Esp. Técnica 5001-20-152502. | cj | 2
6.3 | Montaje y Comisionamiento de Tableros Eléctricos de Control, incluyendo instalaciones eléctricas, mecánicas y de automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítems 8.2, 8.3 y 8.4 de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 3
6.4 | Montaje y Comisionamiento de Medidor Electromagnético para Efluentes, incluyendo instalaciones eléctricas, mecánicas y de automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 (Subitem 8.2.4 - Alínea b) de la Esp. Técnica 5001-20-15202. | cj | 1
6.5 | Provisión y lanzamiento de cables de fuerza unipolar de baja tensión, sección nominal 2,5 mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 200
6.6 | Provisión y lanzamiento de cables de fuerza unipolar de baja tensión, sección nominal 4,0 mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 200
6.7 | Provisión y lanzamiento de cables de fuerza unipolar de baja tensión, sección nominal 10 mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 200
6.8 | Provisión y lanzamiento de cables de fuerza unipolar de baja tensión, sección nominal 16 mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 1000
6.9 | Provisión y lanzamiento de cables de fuerza unipolar de baja tensión, sección nominal 25 mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 200
6.10 | Provisión y lanzamiento de cables de fuerza unipolar de baja tensión, sección nominal 50 mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 300
6.11 | Provisión y lanzamiento de cables de fuerza unipolar de baja tensiono, sección nominal 70 mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.12 | Provisión y lanzamiento de cables de controle, formación de 4 conductores, sección nominal 2,5 mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.3 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.13 | Provisión y lanzamiento de cables de controle, formación 2 conductores, sección nominal 1,0 mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, aparatos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.3 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.14 | Provisión y lanzamiento de cables de instrumentación, formación 4 pares trenzados, sección nominal 0,5 mm², provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.3 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 2000
6.15 | Provisión y lanzamiento de cable telefónico CI-CCE/APL-G hasta 10 pares sección 0,50mm², incluido provisión de los cables, lanzamiento y ejecución de todas las conexiones. Así como, toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.5 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 1000
6.16 | Provisión e instalación de eletroductos metálicos con DN20 superpuesto a la pared, piso y/o losa, incluido provisión de los eletroductos, de las cajas de pasaje, conexiones, soportes y toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.17 | Provisión e instalación de eletroductos metálicos con DN25 superpuesto a la pared, piso y/o losa, incluido provisión de los eletroductos, de las cajas de pasaje, conexiones, soportes y toda a mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 100
6.18 | Provisión e instalación de eletroductos metálicos con DN40 superpuesto a la pared, piso y/o losa, incluido provisión de los eletroductos, de las cajas de pasaje, conexiones, soportes y toda a mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 400
6.19 | Instalación de eletroductos metálicos con DN50 (2”) superpuesto a la pared, piso y/o losa, incluido provisión de los eletroductos, de las cajas de pasaje, conexiones, soportes y toda a mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 50
6.20 | Eletroductos corrugado en PEAD, diámetro nominal 2", incluido provisión de los eletroductos y toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 40
6.21 | Caja de pasaje en hormigón armado, incluido provisión de los electroductos, de las cajas de pasaje, conexiones, soportes y toda a mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 3
6.22 | Provisión e instalación de cable de cobre desnudo, sección nominal 70 mm², para puesta a tierra, incluido provisión de los cables de cobre desnudo, ejecución de todas las conexiones, soportes, mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | m | 400
6.23 | Provisión e instalación de tomadas, padrón 2P+T, corriente nominal 20A, incluido provisión de las tomadas, conexiones, soportes y toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 6
6.24 | Provisión e instalación de interruptor, bipolar, corriente nominal 10A, incluido provisión de los interruptores, conexiones, soportes y toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 3
6.25 | Provisión e instalación de luminaria LED, incluido provisión de las luminarias, conexiones, soportes y toda la mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme ítem 8.2 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 3
6.26 | Provisión e instalación de bloque telefónico, tipo BLI 10 pares, incluido provisión de los bloques telefónicos, la instalación y la provisión de todos los materiales citados en el ítem 8.5 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 19 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 6
6.27 | Provisión e instalación de artefacto telefónico, incluido provisión del artefacto, todas las conexiones y la provisión de todos los materiales citados en el ítem 8.5 de la Esp. Técnica 5001-20-15202 y ítem 19 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | un | 3
7 | FABRICACIÓN DE MISCELÁNEAS METÁLICAS.
7.1 | Fabricación de soportes metálicos para tuberías y conductos eléctricos, incluyendo la planificación de actividades (Verificación de los recursos necesarios), corte, doblado, taladrado y soldadura de perfiles metálicos utilizados en la fabricación de soportes, alineación y nivelación, taladrado para fijación y montaje, de acuerdo con los Planos y Especificaciones Técnicas. Los perfiles y chapas necesarios para la fabricación de los soportes serán proporcionados por el CONTRATISTA. obs: El CONTRATISTA deberá considerar el suministro de todos los materiales y herramientas desechables, según se defineen el ítem 18 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | kg | 200
8 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
8.1 | Ejecución de la limpieza final de la obra, incluyendo el retiro de escombros, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 12 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 | gl | 1
8.2 | Desmovilización del Contratista, incluyendo mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 12 de la Esp. Técnica 5001-20-15502 | gl | 1
9 | SERVICIOS EVENTUALES
9.1 | Oficial (Albañil, Plomero), trabajo en el horario definido em ítem 3 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | H X HT | 500
9.2 | Oficial (Electricista), trabajo en el horario definido em el ítem 3 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | H X HT | 500
9.3 | Ayudante (Civil, Electromecánico), trabajo en el horario definido em ítem 3 de la Esp. Técnica 5001-20-15502. | H X HT | 1000
9.4 | Oficial (Albañil, Plomero), trabajo en sabados, domingos y feriados | H X HT | 250
9.5 | Oficial (Electricista, Mecánico Ajustador), trabajo en sabados, domingos y feriados | H X HT | 250
9.6 | Ayudante (Civil, Electromecánico), trabajo en sabados, domingos y feriados | H X HT | 500
9.7 | Generador de energía portátil, capacidad operativa de al menos 5kVA | E X HT | 100
9.8 | Camión Munck con una capacidad de al menos 3 toneladas | E X HT | 100
TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  | 0
Valor total de la oferta por extenso:
OFERENTE: |  |  | SELLO/FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL:
LUGAR:
Observaciones: - Los precios incluyen todos los costos, obligaciones y cargos inherentes al objeto contratado, no pudiendo atribuirse a la ITAIPU ningún gasto adicional, en ningún concepto. - Debe observarse la exención tributaria de la cual la ITAIPU es beneficiaria. - Las cantidades estimadas en esta Planilla de Precios son meramente indicativas. Están destinadas únicamente a la normalización y juzgamiento de las ofertas comerciales, no caracterizando ningún compromiso por parte de ITAIPU en su realización total o parcial; Tampoco representan una garantía de facturación. - En los precios se consideraron todos los documentos que forman parte del pliego. - Las celdas rellenas en amarillo son editables, las demás están bloqueadas para cambios.